## Pyramid Lake - Near Dam
QUARTER 1
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2018-02-08 08:37 | 12.1 | 8.54 | 289 | 0.5 | 2.1 | 10.64 | 2.5
2018-02-08 08:37 | 12.12 | 8.53 | 289 | 1.5 | 2.1 | 10.64 | 2.5
2018-02-08 08:37 | 12.11 | 8.52 | 289 | 7.7 | 2.1 | 10.63 | 2.5
2018-02-08 08:36 | 12.11 | 8.52 | 289 | 14.5 | 2.1 | 10.65 | 2.5
2018-02-08 08:36 | 12.12 | 8.48 | 289 | 21 | 2 | 10.56 | 2.5
2018-02-08 08:36 | 12.11 | 8.4 | 289 | 27.6 | 2 | 9.95 | 2.5
2018-02-08 08:36 | 11.77 | 8.16 | 291 | 34.8 | 2 | 9.8 | 2.5
2018-02-08 08:35 | 11.65 | 8.15 | 292 | 40 | 2 | 9.73 | 2.5
2018-02-08 08:35 | 11.61 | 8.07 | 291 | 41.5 | 2.1 | 9.24 | 2.5
2018-02-08 08:35 | 11.56 | 8.02 | 297 | 50.4 | 2.1 | 9.14 | 2.5
2018-02-08 08:34 | 11.53 | 8.02 | 299 | 57.5 | 2.1 | 9.07 | 2.5
2018-02-08 08:34 | 11.47 | 8.02 | 291 | 66.2 | 2.1 | 9.05 | 2.5
2018-02-08 08:34 | 11.46 | 8.02 | 293 | 75.9 | 2.2 | 9.03 | 2.5
2018-02-08 08:34 | 11.44 | 8.02 | 296 | 90.1 | 2.2 | 9.07 | 2.5
2018-02-08 08:33 | 11.44 | 8.03 | 300 | 101.3 | 2.2 | 9.1 | 2.5
2018-02-08 08:33 | 11.44 | 8.04 | 302 | 113 | 2.3 | 9.14 | 2.5
2018-02-08 08:33 | 11.44 | 8.05 | 308 | 126 | 2.3 | 9.19 | 2.5
2018-02-08 08:33 | 11.46 | 8.06 | 318 | 136.8 | 2.4 | 9.26 | 2.5
2018-02-08 08:33 | 11.5 | 8.07 | 331 | 145.7 | 2.4 | 9.32 | 2.5
2018-02-08 08:32 | 11.53 | 8.07 | 343 | 154.6 | 2.6 | 9.34 | 2.5
2018-02-08 08:32 | 11.53 | 8.06 | 346 | 166 | 2.7 | 9.32 | 2.5
2018-02-08 08:32 | 11.52 | 8.05 | 344 | 173.1 | 2.9 | 9.3 | 2.5
2018-02-08 08:32 | 11.51 | 8.04 | 344 | 179.2 | 3.1 | 9.25 | 2.5
2018-02-08 08:32 | 11.47 | 8.03 | 340 | 192.5 | 3.2 | 9.18 | 2.5
2018-02-08 08:31 | 11.47 | 8.02 | 340 | 204.8 | 3.6 | 9.13 | 2.5
2018-02-08 08:31 | 11.46 | 8.01 | 338 | 213.5 | 4 | 9.12 | 2.5
2018-02-08 08:31 | 11.45 | 8 | 338 | 220.6 | 3.3 | 9.1 | 2.5
2018-02-08 08:31 | 11.45 | 8 | 338 | 229.5 | 4.5 | 9.09 | 2.5
2018-02-08 08:31 | 11.45 | 7.99 | 337 | 239.8 | 3.6 | 9.06 | 2.5
2018-02-08 08:30 | 11.44 | 7.99 | 337 | 249.9 | 4.5 | 9.06 | 2.5
2018-02-08 08:30 | 11.45 | 7.98 | 337 | 256.9 | 4.3 | 9.07 | 2.5
QUARTER 2
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2018-05-17 09:37 | 19.27 | 8.47 | 368 | 0.1 | 2.8 | 8.81 | 2.5
2018-05-17 09:37 | 19.28 | 8.46 | 367 | 0.3 | 2.8 | 8.79 | 2.5
2018-05-17 09:37 | 19.28 | 8.47 | 367 | 5.2 | 2.8 | 8.77 | 2.5
2018-05-17 09:37 | 19.21 | 8.45 | 371 | 12.6 | 2.9 | 8.73 | 2.5
2018-05-17 09:37 | 19.2 | 8.45 | 370 | 17.3 | 2.9 | 8.68 | 2.5
2018-05-17 09:36 | 19.05 | 8.42 | 373 | 23.5 | 2.9 | 8.66 | 2.5
2018-05-17 09:36 | 19 | 8.38 | 372 | 32 | 2.9 | 8.23 | 2.5
2018-05-17 09:36 | 18.48 | 8.24 | 381 | 44.1 | 2.9 | 8.12 | 2.5
2018-05-17 09:36 | 16.73 | 7.98 | 414 | 54.4 | 2.9 | 7.55 | 2.5
2018-05-17 09:35 | 16.27 | 7.96 | 418 | 65.7 | 2.9 | 7.59 | 2.5
2018-05-17 09:35 | 15.1 | 7.9 | 422 | 79.4 | 3.1 | 7.75 | 2.5
2018-05-17 09:35 | 14.89 | 7.89 | 418 | 91.7 | 3.2 | 7.85 | 2.5
2018-05-17 09:34 | 14.59 | 7.87 | 410 | 101.2 | 3.3 | 8 | 2.5
2018-05-17 09:34 | 14.24 | 7.85 | 395 | 111.9 | 3.3 | 7.99 | 2.5
2018-05-17 09:34 | 13.81 | 7.83 | 393 | 127.2 | 3.4 | 8.02 | 2.5
2018-05-17 09:34 | 13.2 | 7.81 | 382 | 141.7 | 3.7 | 8.02 | 2.5
2018-05-17 09:33 | 12.68 | 7.81 | 378 | 156.9 | 3.9 | 8.06 | 2.5
2018-05-17 09:33 | 12.37 | 7.79 | 375 | 175.2 | 4.3 | 8.03 | 2.5
2018-05-17 09:33 | 12.29 | 7.76 | 374 | 188.1 | 4.8 | 7.93 | 2.5
2018-05-17 09:33 | 12.15 | 7.73 | 373 | 198.7 | 5.1 | 7.83 | 2.5
2018-05-17 09:32 | 12.12 | 7.71 | 373 | 209.3 | 5.7 | 7.65 | 2.5
2018-05-17 09:32 | 12.03 | 7.65 | 372 | 221.1 | 6.8 | 7.49 | 2.5
2018-05-17 09:32 | 11.99 | 7.61 | 372 | 231 | 7 | 7.25 | 2.5
2018-05-17 09:32 | 11.93 | 7.57 | 372 | 241.3 | 8.2 | 7.03 | 2.5
2018-05-17 09:32 | 11.91 | 7.52 | 372 | 249.9 | 12.1 | 6.86 | 2.5
QUARTER 3
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2017-09-28 08:42 | 22.98 | 7.66 | 194 | 0.5 | 3.6 | 5.93 | 4.25
2017-09-28 08:42 | 23.01 | 7.66 | 194 | 9.4 | 3.7 | 5.93 | 4.25
2017-09-28 08:41 | 23.01 | 7.64 | 194 | 17.8 | 3.8 | 5.92 | 4.25
2017-09-28 08:41 | 23.01 | 7.64 | 193 | 27 | 3.9 | 5.94 | 4.25
2017-09-28 08:41 | 23.01 | 7.65 | 193 | 42.3 | 4.1 | 5.93 | 4.25
2017-09-28 08:41 | 23.01 | 7.64 | 194 | 55.2 | 4.2 | 5.88 | 4.25
2017-09-28 08:41 | 23.01 | 7.64 | 194 | 67.8 | 4.4 | 5.84 | 4.25
2017-09-28 08:40 | 23.01 | 7.63 | 194 | 82.4 | 4.6 | 5.82 | 4.25
2017-09-28 08:40 | 22.99 | 7.62 | 194 | 97.2 | 4.7 | 5.76 | 4.25
2017-09-28 08:40 | 22.93 | 7.6 | 195 | 109.6 | 5 | 5.66 | 4.25
2017-09-28 08:40 | 22.81 | 7.59 | 196 | 125.1 | 5.3 | 5.8 | 4.25
2017-09-28 08:39 | 22.7 | 7.6 | 197 | 137.7 | 5.5 | 5.85 | 4.25
2017-09-28 08:39 | 22.64 | 7.59 | 198 | 151.9 | 5.9 | 5.89 | 4.25
2017-09-28 08:39 | 22.64 | 7.57 | 197 | 163.6 | 6.3 | 5.76 | 4.25
2017-09-28 08:39 | 22.63 | 7.52 | 198 | 173.9 | 6.5 | 5.41 | 4.25
2017-09-28 08:39 | 22.51 | 7.45 | 200 | 186.2 | 6.5 | 5.09 | 4.25
2017-09-28 08:38 | 22.42 | 7.35 | 203 | 198.2 | 6.9 | 4.77 | 4.25
2017-09-28 08:38 | 21.98 | 7.2 | 220 | 208.2 | 7.4 | 3.23 | 4.25
2017-09-28 08:38 | 21.32 | 7.12 | 236 | 218.7 | 8.5 | 2.26 | 4.25
2017-09-28 08:37 | 21.22 | 7.1 | 236 | 225.4 | 9.4 | 1.99 | 4.25
2017-09-28 08:37 | 20.74 | 7.07 | 239 | 233.5 | 8.9 | 1.21 | 4.25
2017-09-28 08:37 | 19.94 | 7.08 | 245 | 241.2 | 11.5 | 0 | 4.25
2017-09-28 08:36 | 17.31 | 7.14 | 326 | 247 | 15.5 | 0 | 4.25
2017-09-28 08:36 | 15.76 | 7.11 | 391 | 253.5 | 8.6 | 0 | 4.25
2017-09-28 08:35 | 15.34 | 7.11 | 409 | 260.2 | 5.8 | 0 | 4.25
QUARTER 4
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2017-11-29 09:40 | 17.03 | 7.62 | 237 | 0 | 3.8 | 7.46 | 3.25
2017-11-29 09:40 | 17.05 | 7.57 | 237 | 11.7 | 4.3 | 7.44 | 3.25
2017-11-29 09:40 | 17.04 | 7.58 | 237 | 21.7 | 4.5 | 7.44 | 3.25
2017-11-29 09:39 | 17.04 | 7.6 | 237 | 31.2 | 4.5 | 7.44 | 3.25
2017-11-29 09:39 | 17.04 | 7.58 | 236 | 43.5 | 2.9 | 7.43 | 3.25
2017-11-29 09:38 | 17.04 | 7.6 | 236 | 52.7 | 5.1 | 7.44 | 3.25
2017-11-29 09:38 | 17.04 | 7.59 | 236 | 66.9 | 8.1 | 7.42 | 3.25
2017-11-29 09:38 | 17.04 | 7.59 | 236 | 71.5 | 5.5 | 7.44 | 3.25
2017-11-29 09:37 | 17.04 | 7.59 | 237 | 80.7 | 3.2 | 7.42 | 3.25
2017-11-29 09:37 | 17.04 | 7.6 | 236 | 83.1 | 4.4 | 7.41 | 3.25
2017-11-29 09:37 | 17.04 | 7.6 | 236 | 97.4 | 4.4 | 7.41 | 3.25
2017-11-29 09:36 | 17.03 | 7.59 | 237 | 119.9 | 4.5 | 7.43 | 3.25
2017-11-29 09:36 | 17.04 | 7.59 | 237 | 126.1 | 5 | 7.44 | 3.25
2017-11-29 09:36 | 17.04 | 7.59 | 237 | 136.7 | 4.8 | 7.42 | 3.25
2017-11-29 09:35 | 17.04 | 7.59 | 237 | 153 | 3.7 | 7.44 | 3.25
2017-11-29 09:35 | 17.03 | 7.56 | 237 | 161.1 | 6.9 | 7.43 | 3.25
2017-11-29 09:35 | 17.01 | 7.52 | 237 | 174.2 | 2.9 | 7.44 | 3.25
2017-11-29 09:34 | 16.88 | 7.49 | 242 | 190.9 | 5.5 | 7.49 | 3.25
2017-11-29 09:34 | 16.87 | 7.48 | 242 | 209.5 | 5.8 | 7.52 | 3.25
2017-11-29 09:33 | 16.84 | 7.47 | 242 | 218 | 9.1 | 7.53 | 3.25
2017-11-29 09:33 | 16.83 | 7.43 | 242 | 231.8 | 9.9 | 7.55 | 3.25
2017-11-29 09:33 | 16.81 | 7.25 | 242 | 246.5 | 8.5 | 7.51 | 3.25
2017-11-29 09:32 | 16.79 | 6.66 | 242 | 256.2 | 17.1 | 7.41 | 3.25

## Pyramid Lake - Warne PP Arm
QUARTER 1
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2018-02-08 09:19 | 12.19 | 8.16 | 380 | 0.5 | 2.2 | 9.51 | --
2018-02-08 09:18 | 12.17 | 8.17 | 379 | 5.1 | 2.3 | 9.53 | --
2018-02-08 09:18 | 12.17 | 8.17 | 372 | 8.9 | 2.3 | 9.52 | --
2018-02-08 09:18 | 12.03 | 8.19 | 377 | 14 | 2.3 | 9.56 | --
2018-02-08 09:18 | 11.92 | 8.2 | 391 | 19.9 | 2.3 | 9.58 | --
2018-02-08 09:17 | 11.88 | 8.2 | 392 | 26.8 | 2.4 | 9.55 | --
2018-02-08 09:17 | 11.87 | 8.21 | 396 | 33.7 | 2.4 | 9.53 | --
2018-02-08 09:17 | 11.86 | 8.21 | 394 | 43.4 | 2.4 | 9.56 | --
2018-02-08 09:17 | 11.86 | 8.22 | 393 | 54.7 | 2.5 | 9.58 | --
2018-02-08 09:17 | 11.86 | 8.23 | 397 | 66.5 | 2.6 | 9.58 | --
2018-02-08 09:17 | 11.86 | 8.26 | 390 | 78.7 | 2.8 | 9.68 | --
2018-02-08 09:16 | 11.85 | 8.3 | 399 | 90.4 | 2.8 | 9.77 | --
2018-02-08 09:16 | 11.84 | 8.34 | 418 | 99 | 3.1 | 9.93 | --
2018-02-08 09:16 | 11.84 | 8.37 | 455 | 109.8 | 2.7 | 10 | --
2018-02-08 09:16 | 11.83 | 8.4 | 493 | 117.6 | 7.2 | 10.11 | --
2018-02-08 09:16 | 11.81 | 8.4 | 498 | 124 | 6.4 | 10.14 | --
2018-02-08 09:15 | 11.81 | 8.39 | 506 | 129.2 | 7.3 | 10.14 | --
QUARTER 2
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2018-05-17 09:21 | 19.92 | 8.29 | 315 | 0 | 2.6 | 8.86 | 2
2018-05-17 09:21 | 19.6 | 8.27 | 337 | 7.6 | 2.5 | 8.43 | 2
2018-05-17 09:21 | 18.96 | 8.21 | 376 | 14.4 | 2.4 | 8.23 | 2
2018-05-17 09:20 | 18.85 | 8.21 | 380 | 24.2 | 2.4 | 8.12 | 2
2018-05-17 09:20 | 18.58 | 8.14 | 385 | 34.9 | 2 | 8.11 | 2
2018-05-17 09:20 | 17.91 | 7.96 | 396 | 40.6 | 2.1 | 7.43 | 2
2018-05-17 09:19 | 16.74 | 7.9 | 414 | 52.5 | 2.2 | 7.38 | 2
2018-05-17 09:19 | 16.3 | 7.84 | 418 | 64 | 2.3 | 7.3 | 2
2018-05-17 09:19 | 15.35 | 7.79 | 422 | 76.3 | 2.6 | 7.43 | 2
2018-05-17 09:18 | 14.93 | 7.77 | 419 | 88.5 | 3 | 7.36 | 2
2018-05-17 09:18 | 14.55 | 7.73 | 413 | 98.2 | 3.6 | 7.4 | 2
2018-05-17 09:18 | 14.15 | 7.71 | 407 | 110.5 | 3.2 | 7.51 | 2
2018-05-17 09:17 | 13.98 | 7.69 | 404 | 120.1 | 3.8 | 7.37 | 2
2018-05-17 09:17 | 13.46 | 7.64 | 396 | 131.4 | 27.7 | 7.22 | 2
QUARTER 3
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2017-09-28 11:41 | 23.25 | 7.4 | 194 | 0.2 | 1.1 | 6.96 | 5.75
2017-09-28 11:40 | 23.05 | 7.39 | 194 | 8.2 | 1.1 | 5.99 | 5.75
2017-09-28 11:40 | 22.96 | 7.39 | 194 | 13.1 | 1.1 | 5.98 | 5.75
2017-09-28 11:40 | 22.95 | 7.38 | 194 | 20.6 | 1.1 | 5.98 | 5.75
2017-09-28 11:40 | 22.95 | 7.37 | 194 | 27.2 | 1.1 | 5.99 | 5.75
2017-09-28 11:40 | 22.95 | 7.37 | 194 | 35.9 | 1.1 | 5.98 | 5.75
2017-09-28 11:39 | 22.94 | 7.36 | 194 | 44 | 1.1 | 5.99 | 5.75
2017-09-28 11:39 | 22.94 | 7.36 | 194 | 52.3 | 1.2 | 6 | 5.75
2017-09-28 11:39 | 22.94 | 7.35 | 194 | 60.6 | 1.2 | 6.03 | 5.75
2017-09-28 11:39 | 22.92 | 7.35 | 194 | 68.7 | 1.1 | 6.08 | 5.75
2017-09-28 11:39 | 22.89 | 7.35 | 194 | 77.3 | 1 | 6.11 | 5.75
2017-09-28 11:38 | 22.9 | 7.36 | 194 | 84.1 | 1 | 6.13 | 5.75
2017-09-28 11:38 | 22.87 | 7.35 | 195 | 92.5 | 0.8 | 6.21 | 5.75
2017-09-28 11:38 | 22.82 | 7.35 | 195 | 100 | 0.6 | 6.28 | 5.75
2017-09-28 11:38 | 22.78 | 7.34 | 195 | 106 | 0.6 | 6.35 | 5.75
2017-09-28 11:38 | 22.71 | 7.34 | 196 | 112.4 | 0.5 | 6.48 | 5.75
2017-09-28 11:37 | 22.47 | 7.34 | 199 | 119.3 | 1.3 | 6.71 | 5.75
2017-09-28 11:37 | 22.18 | 7.34 | 201 | 124.4 | 3.7 | 6.81 | 5.75
2017-09-28 11:37 | 22.12 | 7.32 | 203 | 132.6 | 5 | 6.81 | 5.75
QUARTER 4
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2017-11-29 10:55 | 16.93 | 7.65 | 238 | 0.2 | 2.3 | 8.19 | 3.6
2017-11-29 10:55 | 16.99 | 7.63 | 237 | 10.2 | 2.3 | 8.01 | 3.6
2017-11-29 10:54 | 16.98 | 7.59 | 236 | 20.9 | 2.3 | 7.99 | 3.6
2017-11-29 10:53 | 16.98 | 7.6 | 237 | 31.5 | 2.3 | 7.68 | 3.6
2017-11-29 10:53 | 16.98 | 7.62 | 237 | 40.2 | 2.3 | 7.55 | 3.6
2017-11-29 10:53 | 16.97 | 7.62 | 237 | 50.3 | 2.3 | 7.48 | 3.6
2017-11-29 10:52 | 16.97 | 7.62 | 236 | 61.8 | 2.3 | 7.47 | 3.6
2017-11-29 10:52 | 16.94 | 7.62 | 237 | 72.8 | 2.2 | 7.46 | 3.6
2017-11-29 10:51 | 16.92 | 7.63 | 236 | 80.4 | 2.2 | 7.45 | 3.6
2017-11-29 10:51 | 16.88 | 7.63 | 237 | 92.2 | 2.2 | 7.44 | 3.6
2017-11-29 10:51 | 16.79 | 7.64 | 237 | 100.9 | 2.2 | 7.43 | 3.6
2017-11-29 10:50 | 16.38 | 7.66 | 242 | 108.9 | 2.2 | 7.43 | 3.6
2017-11-29 10:50 | 15.79 | 7.67 | 249 | 120.2 | 2.1 | 7.42 | 3.6
2017-11-29 10:50 | 15.73 | 7.67 | 250 | 129.9 | 2 | 7.4 | 3.6

## Pyramid Lake - Piru Creek Arm
QUARTER 1
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi Depth [m]
2018-02-08 09:01 | 11.61 | 8.09 | 291 | 0.1 | 2.4 | 9.47 | --
2018-02-08 09:01 | 11.6 | 8.07 | 292 | 4.5 | 2.5 | 9.38 | --
2018-02-08 09:00 | 11.59 | 8.07 | 292 | 10.2 | 2.7 | 9.37 | --
2018-02-08 09:00 | 11.59 | 8.06 | 291 | 14.2 | 2.8 | 9.36 | --
2018-02-08 09:00 | 11.57 | 8.06 | 289 | 18.3 | 2.9 | 9.37 | --
2018-02-08 09:00 | 11.55 | 8.06 | 289 | 25.9 | 3.2 | 9.38 | --
2018-02-08 09:00 | 11.54 | 8.06 | 289 | 29.6 | 3.5 | 9.37 | --
2018-02-08 09:00 | 11.52 | 8.05 | 289 | 34.1 | 3.9 | 9.32 | --
2018-02-08 08:59 | 11.49 | 8.03 | 289 | 42.2 | 4.5 | 9.24 | --
2018-02-08 08:59 | 11.48 | 8.01 | 289 | 57.1 | 5.1 | 9.12 | --
2018-02-08 08:59 | 11.46 | 8 | 289 | 66.9 | 5.8 | 9.02 | --
2018-02-08 08:59 | 11.44 | 7.99 | 292 | 79 | 6.8 | 8.95 | --
2018-02-08 08:59 | 11.45 | 7.98 | 293 | 92.9 | 6.3 | 8.91 | --
2018-02-08 08:58 | 11.44 | 7.97 | 300 | 107.6 | 4 | 8.89 | --
2018-02-08 08:58 | 11.43 | 7.97 | 303 | 118.9 | 2.7 | 8.92 | --
2018-02-08 08:58 | 11.43 | 7.97 | 306 | 134 | 4.6 | 8.92 | --
2018-02-08 08:58 | 11.43 | 7.97 | 311 | 149 | 8.9 | 8.9 | --
2018-02-08 08:58 | 11.43 | 7.96 | 313 | 160.3 | 4.9 | 8.88 | --
2018-02-08 08:57 | 11.43 | 7.95 | 316 | 170.7 | 23.9 | 8.88 | --
QUARTER 2
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2018-05-17 09:57 | 19.9 | 8.38 | 376 | 0 | 4.6 | 8.44 | 3.75
2018-05-17 09:57 | 19.82 | 8.38 | 374 | 6.4 | 4.5 | 8.46 | 3.75
2018-05-17 09:56 | 19.63 | 8.32 | 372 | 14 | 4.3 | 8.04 | 3.75
2018-05-17 09:56 | 18.65 | 8.2 | 385 | 24.6 | 4.7 | 7.96 | 3.75
2018-05-17 09:56 | 18.41 | 8.17 | 389 | 33.2 | 4.9 | 7.74 | 3.75
2018-05-17 09:56 | 17.59 | 8.02 | 405 | 42.2 | 5.5 | 7.47 | 3.75
2018-05-17 09:55 | 16.81 | 7.98 | 416 | 54.2 | 6.3 | 7.46 | 3.75
2018-05-17 09:55 | 16.27 | 7.96 | 421 | 64.4 | 7.3 | 7.45 | 3.75
2018-05-17 09:55 | 15.43 | 7.93 | 426 | 72.5 | 9.2 | 7.55 | 3.75
2018-05-17 09:55 | 15.22 | 7.91 | 425 | 80.5 | 9 | 7.54 | 3.75
2018-05-17 09:54 | 14.92 | 7.91 | 423 | 88.3 | 8.7 | 7.55 | 3.75
2018-05-17 09:54 | 14.71 | 7.89 | 422 | 96.8 | 2.9 | 7.51 | 3.75
2018-05-17 09:54 | 14.42 | 7.87 | 414 | 109.5 | 3.4 | 7.44 | 3.75
2018-05-17 09:54 | 14.03 | 7.84 | 408 | 120.9 | 4.4 | 7.16 | 3.75
2018-05-17 09:54 | 13.53 | 7.81 | 399 | 131.9 | 6.7 | 6.81 | 3.75
2018-05-17 09:53 | 13.03 | 7.79 | 394 | 143.1 | 16.6 | 6.83 | 3.75
2018-05-17 09:53 | 12.64 | 7.8 | 387 | 153.8 | 19.7 | 7 | 3.75
2018-05-17 09:53 | 12.48 | 7.82 | 384 | 163.1 | 22.4 | 7.01 | 3.75
QUARTER 3
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi Depth [m]
2017-09-28 10:36 | 23.34 | 7.39 | 196 | 0.2 | 1.8 | 5.4 | 5.75
2017-09-28 10:35 | 23.05 | 7.39 | 196 | 8.5 | 1.6 | 5.43 | 5.75
2017-09-28 10:35 | 23.04 | 7.39 | 196 | 16.2 | 1.6 | 5.45 | 5.75
2017-09-28 10:35 | 23.03 | 7.39 | 195 | 23.4 | 1.6 | 5.45 | 5.75
2017-09-28 10:35 | 23.03 | 7.38 | 195 | 30.4 | 1.6 | 5.47 | 5.75
2017-09-28 10:35 | 23.03 | 7.38 | 196 | 38 | 1.6 | 5.48 | 5.75
2017-09-28 10:34 | 23.03 | 7.37 | 196 | 47.2 | 1.6 | 5.48 | 5.75
2017-09-28 10:34 | 23.03 | 7.37 | 196 | 55.9 | 1.7 | 5.46 | 5.75
2017-09-28 10:34 | 23.02 | 7.36 | 196 | 64 | 1.7 | 5.43 | 5.75
2017-09-28 10:34 | 23.02 | 7.35 | 196 | 73.3 | 1.7 | 5.39 | 5.75
2017-09-28 10:34 | 23 | 7.34 | 197 | 79.6 | 1.8 | 5.42 | 5.75
2017-09-28 10:33 | 22.98 | 7.34 | 196 | 88 | 1.8 | 5.46 | 5.75
2017-09-28 10:33 | 22.94 | 7.34 | 196 | 97 | 1.9 | 5.5 | 5.75
2017-09-28 10:33 | 22.92 | 7.33 | 196 | 104.2 | 2 | 5.44 | 5.75
2017-09-28 10:33 | 22.89 | 7.31 | 197 | 113.5 | 2 | 5.38 | 5.75
2017-09-28 10:32 | 22.85 | 7.29 | 198 | 121.8 | 2 | 5.31 | 5.75
2017-09-28 10:32 | 22.78 | 7.26 | 199 | 131.4 | 1.7 | 5.14 | 5.75
2017-09-28 10:32 | 22.76 | 7.22 | 201 | 140.4 | 1.8 | 4.94 | 5.75
2017-09-28 10:32 | 22.75 | 7.19 | 201 | 148.9 | 3.6 | 4.74 | 5.75
2017-09-28 10:32 | 22.73 | 7.15 | 203 | 156.3 | 3.5 | 4.61 | 5.75
2017-09-28 10:31 | 22.73 | 7.1 | 205 | 163.7 | 12.8 | 4.03 | 5.75
2017-09-28 10:31 | 22.68 | 7.09 | 206 | 172.3 | 11.9 | 3.81 | 5.75
QUARTER 4
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2017-11-29 10:40 | 16.98 | 7.61 | 239 | 0.2 | 2.6 | 7.31 | 3.5
2017-11-29 10:39 | 17.05 | 7.58 | 239 | 9.9 | 2.6 | 7.33 | 3.5
2017-11-29 10:39 | 17.05 | 7.57 | 239 | 20.5 | 2.6 | 7.34 | 3.5
2017-11-29 10:39 | 17.05 | 7.56 | 239 | 32.2 | 2.7 | 7.33 | 3.5
2017-11-29 10:39 | 17.05 | 7.58 | 238 | 44 | 2.6 | 7.35 | 3.5
2017-11-29 10:38 | 17.04 | 7.57 | 238 | 58.8 | 2.6 | 7.37 | 3.5
2017-11-29 10:38 | 17.04 | 7.57 | 238 | 69.2 | 2.7 | 7.38 | 3.5
2017-11-29 10:38 | 17.04 | 7.57 | 238 | 79.3 | 2.6 | 7.37 | 3.5
2017-11-29 10:37 | 17.04 | 7.58 | 238 | 90.3 | 2.6 | 7.42 | 3.5
2017-11-29 10:37 | 17.03 | 7.58 | 238 | 105.4 | 2.5 | 7.46 | 3.5
2017-11-29 10:37 | 17.02 | 7.58 | 239 | 118.4 | 2.5 | 7.49 | 3.5
2017-11-29 10:37 | 17.01 | 7.58 | 239 | 133 | 3.1 | 7.54 | 3.5
2017-11-29 10:36 | 17.01 | 7.58 | 238 | 143.4 | 11.9 | 7.62 | 3.5
2017-11-29 10:36 | 17 | 7.58 | 242 | 156.6 | 3.3 | 7.65 | 3.5
2017-11-29 10:36 | 16.99 | 7.57 | 244 | 164 | 4.1 | 7.72 | 3.5
2017-11-29 10:36 | 16.97 | 7.57 | 245 | 171.9 | 30.4 | 7.85 | 3.5

## Quail Lake - Near Center
QUARTER 1
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Elevation [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2018-02-07 08:58 | 12.37 | 8.52 | 547 | 0.5 | -0.5 | 3 | 11.13 | 2.2
2018-02-07 08:58 | 12.4 | 8.52 | 547 | 1.1 | -1.1 | 3 | 11.11 | 2.2
2018-02-07 08:58 | 12.4 | 8.52 | 546 | 3.5 | -3.5 | 3 | 11.11 | 2.2
2018-02-07 08:58 | 12.39 | 8.52 | 546 | 8.7 | -8.7 | 2.9 | 11.08 | 2.2
2018-02-07 08:58 | 12.38 | 8.52 | 547 | 13.4 | -13.4 | 2.8 | 11.05 | 2.2
2018-02-07 08:58 | 12.38 | 8.51 | 547 | 15.9 | -15.9 | 3.2 | 11.02 | 2.2
2018-02-07 08:57 | 12.36 | 8.5 | 546 | 21.6 | -21.6 | 2.6 | 11.01 | 2.2
2018-02-07 08:57 | 12.36 | 8.48 | 546 | 28.1 | -28.1 | 10.8 | 11.01 | 2.2
QUARTER 2
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Elevation [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2018-05-15 08:32 | 20.77 | 7.92 | 290 | 0.6 | -0.6 | 4.1 | 7.56 | 2
2018-05-15 08:32 | 20.79 | 7.9 | 290 | 6.5 | -6.5 | 4 | 7.54 | 2
2018-05-15 08:32 | 20.77 | 7.88 | 291 | 10.8 | -10.8 | 4 | 7.54 | 2
2018-05-15 08:31 | 20.78 | 7.88 | 290 | 12.2 | -12.2 | 4.1 | 7.53 | 2
2018-05-15 08:31 | 20.76 | 7.88 | 291 | 16 | -16 | 4.4 | 7.52 | 2
2018-05-15 08:30 | 20.73 | 7.84 | 292 | 20.7 | -20.7 | 4.3 | 7.49 | 2
2018-05-15 08:30 | 20.71 | 7.85 | 293 | 24.1 | -24.1 | 4.4 | 7.46 | 2
2018-05-15 08:30 | 20.69 | 7.84 | 293 | 28.8 | -28.8 | 3.9 | 7.49 | 2
2018-05-15 08:29 | 20.67 | 7.76 | 294 | 30 | -30 | 4.8 | 6.93 | 2
2018-05-15 08:28 | 20.56 | 7.72 | 295 | 31.9 | -31.9 | 3.6 |  | 2
2018-05-15 08:28 | 20.5 | 7.69 | 296 | 32.8 | -32.8 | 3.7 | 6.33 | 2
QUARTER 3
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Elevation [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2017-09-26 10:06 | 20.33 | 8.1 | 218 | 1.4 | -1.4 | 6.7 | 8.17 | --
2017-09-26 10:05 | 20.32 | 8.05 | 219 | 1.7 | -1.7 | 6.9 | 8.14 | --
2017-09-26 10:05 | 20.31 | 8.01 | 218 | 7.8 | -7.8 | 7 | 8.05 | --
2017-09-26 10:05 | 20.29 | 8 | 218 | 11.3 | -11.3 | 6.7 | 7.92 | --
2017-09-26 10:05 | 20.26 | 7.98 | 216 | 15.8 | -15.8 | 6.3 | 7.83 | --
2017-09-26 10:05 | 20.19 | 7.95 | 214 | 21.2 | -21.2 | 4.5 | 7.82 | --
2017-09-26 10:05 | 20.15 | 7.9 | 214 | 27.3 | -27.3 | 8 | 7.9 | --
2017-09-26 10:04 | 20.12 | 7.83 | 214 | 32.3 | -32.3 | 8 | 8.11 | --
QUARTER 4
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Elevation [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2017-11-28 09:37 | 14.42 | 7.87 | 270 | 0 | 0 | 5 | 8.91 | --
2017-11-28 09:36 | 14.48 | 7.88 | 270 | 4.7 | -4.7 | 5 | 8.88 | --
2017-11-28 09:36 | 14.46 | 7.85 | 271 | 13.8 | -13.8 | 5 | 8.87 | --
2017-11-28 09:36 | 14.45 | 7.86 | 270 | 18.5 | -18.5 | 5.1 | 8.84 | --
2017-11-28 09:35 | 14.48 | 7.86 | 269 | 23.3 | -23.3 | 5 | 8.81 | --
2017-11-28 09:35 | 14.41 | 7.86 | 273 | 26 | -26 | 5.1 | 8.72 | --
2017-11-28 09:35 | 14.39 | 7.83 | 273 | 30.2 | -30.2 | 11.1 | 7.71 | --

## Quail Lake - Near Outlet
QUARTER 1
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2018-02-07 09:10 | 12.42 | 8.47 | 546 | 0.5 | 4.1 | 10.93 | 2.2
2018-02-07 09:10 | 12.42 | 8.47 | 546 | 4.3 | 4.4 | 10.91 | 2.2
2018-02-07 09:09 | 12.39 | 8.47 | 546 | 6.7 | 4.7 | 10.93 | 2.2
2018-02-07 09:09 | 12.36 | 8.47 | 546 | 9.2 | 5.5 | 10.92 | 2.2
2018-02-07 09:09 | 12.3 | 8.45 | 546 | 12.1 | 8.2 | 10.8 | 2.2
2018-02-07 09:09 | 12.25 | 8.45 | 545 | 15.7 | 10.1 | 10.92 | 2.2
2018-02-07 09:08 | 12.2 | 8.46 | 547 | 18.6 | 3.2 | 10.89 | 2.2
2018-02-07 09:08 | 12.18 | 8.45 | 546 | 22.4 | 4.6 | 10.67 | 2.2
QUARTER 2
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2018-05-15 08:42 | 20.52 | 7.93 | 298 | 0.3 | 3.9 | 7.5 | 2
2018-05-15 08:42 | 20.53 | 7.94 | 297 | 7.7 | 3.1 | 7.46 | 2
2018-05-15 08:41 | 20.52 | 7.92 | 297 | 10.3 | 3.1 | 7.5 | 2
2018-05-15 08:41 | 20.51 | 7.91 | 297 | 14 | 3.1 | 7.46 | 2
2018-05-15 08:41 | 20.49 | 7.9 | 297 | 18.5 | 3.1 | 7.4 | 2
2018-05-15 08:40 | 20.45 | 7.91 | 297 | 21.1 | 6.5 | 7.35 | 2
2018-05-15 08:40 | 20.31 | 7.92 | 297 | 24.1 | 3.5 | 7.42 | 2
QUARTER 3
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2017-09-26 09:47 | 20.21 | 7.9 | 214 | 2.9 | 4.1 | 7.87 | --
2017-09-26 09:47 | 20.21 | 7.9 | 214 | 3 | 4.3 | 7.85 | --
2017-09-26 09:46 | 20.17 | 7.87 | 214 | 9.4 | 5.8 | 7.75 | --
2017-09-26 09:46 | 20.11 | 7.86 | 214 | 12.1 | 5.2 | 7.79 | --
2017-09-26 09:46 | 20.05 | 7.83 | 214 | 17.2 | 16.3 | 7.81 | --
QUARTER 4
Date / Time | Temp [°C] | pH [Units] | SpCond [µS/cm] | Dep200 [feet] | Turbidity [NTU] | LDO [mg/l] | Secchi depth [m]
2017-11-28 10:03 | 14.28 | 7.92 | 279 | 0.2 | 4.5 | 8.77 | --
2017-11-28 10:02 | 14.29 | 7.9 | 279 | 4.3 | 4.5 | 8.77 | --
2017-11-28 10:02 | 14.29 | 7.92 | 279 | 6.3 | 4.6 | 8.78 | --
2017-11-28 10:02 | 14.28 | 7.92 | 279 | 12.3 | 4.6 | 8.76 | --
2017-11-28 10:02 | 14.28 | 7.91 | 279 | 17.9 | 5.3 | 8.76 | --
2017-11-28 10:02 | 14.24 | 7.91 | 278 | 23.7 | 5.7 | 8.8 | --